| 秀山县2018年一季度水龙头水质信息公布表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采 样 地 点 | 季度 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 平凯街道平建路194号（清汤羊肉粉店厨房水龙） | 1季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 5 | 0.94 | 无异臭、异味 | 0.72 | / | 0.28 |  |
| 2 | 义洲三街1号（卢家牛肉面馆厨房水龙头） | 1季度 | 17 | 未检出 | / | 未检出 | 5 | 0.87 | 无异臭、异味 | 1.20 | / | 0.18 |  |
| 3 | 凤翔路37号（中国人寿保险公司二楼卫生间水龙头） | 1季度 | 6 | 未检出 | / | 未检出 | 4 | 0.54 | 无异臭、异味 | 0.80 | / | 0.35 |  |
| 4 | 平凯街道富国路1号（平凯老桥头饭店水龙头） | 1季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 6 | 0.97 | 无异臭、异味 | 0.56 | / | 0.38 |  |
| 5 | 乌杨街道四行董6号（疾病预防控制中心厨房水龙头） | 1季度 | 10 | 未检出 | / | 未检出 | 4 | 0.86 | 无异臭、异味 | 0.80 | / | 0.19 |  |
| 6 | 平凯街道官舟村（平凯门诊二食堂水龙头） | 1季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 5 | 0.98 | 无异臭、异味 | 0.64 | / | 0.22 |  |

注：政府门户网站水龙头水质信息公布时间于方案规定时间前10之内。