| 秀山县2019年第二季度水龙头水质信息公布表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采 样 地 点 | 季度 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 平凯街道平建路194号（清汤羊肉粉店厨房水龙） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 2 | 0.68 | 无异臭、异味 | 0.66 | / | 0.21 |  |
| 2 | 义洲三街1号（卢家牛肉面馆厨房水龙头） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 2 | 0.78 | 无异臭、异味 | 0.19 | / | 0.19 |  |
| 3 | 凤翔路37号（中国人寿保险公司二楼卫生间水龙头） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 3 | 0.58 | 无异臭、异味 | 0.68 | / | 0.49 |  |
| 4 | 平凯街道富国路1号（平凯老桥头饭店水龙头） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 1 | 0.70 | 无异臭、异味 | 0.59 | / | 0.32 |  |
| 5 | 乌杨街道四行董6号（疾病预防控制中心厨房水龙头） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 1 | 0.78 | 无异臭、异味 | 0.84 | / | 0.41 |  |
| 6 | 平凯街道官舟村（平凯门诊二食堂水龙头） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 2 | 0.72 | 无异臭、异味 | 1.18 | / | 0.22 |  |
| 7 | 乌杨街道渝秀大道189号（高级中学厨房水龙头） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 3 | 0.58 | 无异臭、异味 | 0.66 | / | 0.47 |  |
| 8 | 乌杨大道22号（乌杨派出所食堂水龙头） | 2季度 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 1 | 0.46 | 无异臭、异味 | 0.72 | / | 0.49 |  |

注：政府门户网站水龙头水质信息公布时间于方案规定时间前10之内。