## Sheet1
重庆市秀山县储备粮有限公司职工篮球场项目报价清单表
致：重庆市秀山县储备粮有限公司： 我公司对贵公司职工篮球场项目报价 元（大写： 元），清单如下。 XXXX公司 2023年10月XX日
一、工程名称：电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 报价金额（元）
[6 empty] | 单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412007001 | 球场灯 | [项目特征] 1.名称:球场灯 2.型号:照明灯位LED光源，2300K H=6米 220V 2X200W IP65 3.灯杆材质、规格:满足设计规范及要求 4.灯架形式及臂长:满足设计规范及要求 5.附件配置要求:满足设计规范及要求 6.灯杆形式(单、双):满足设计规范及要求 7.基础形式、砂浆配合比:满足设计规范及要求 8.杆座材质、规格:满足设计规范及要求 9.接线端子材质、规格:满足设计规范及要求 10.编号:满足设计规范及要求 11.接地要求:满足设计规范及要求 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 4
2 | 030411001001 | 配管 PVC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:50 4.敷设方式:埋地 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 107.54
3 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3x4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 133.94
二、土石方工程
1 | 041001001002 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:200mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 77.6
2 | 011605001001 | 地砖地面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:详设计 2.饰面材料种类及厚度:面砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 329.44
3 | 010101003002 | 挖沟槽土（石）方 | [项目特征] 1.土石类别:投标人根据地勘资料及现场情况综合考虑 2.开挖方式:综合考虑（包含但不限于人工开挖、爆破开挖或机械开挖等各种方式） 3.挖土石深度:详见设计图纸 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 98.59
4 | 010101004002 | 挖基坑土（石）方 | [项目特征] 1.土石类别:投标人根据地勘资料及现场情况综合考虑 2.开挖方式:综合考虑（包含但不限于人工开挖、爆破开挖或机械开挖等各种方式） 3.挖土石深度:详见设计图纸 4.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 7.52
5 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场情况综合考虑 5.其他:石方解小已包含在综合单价中，不另行计算 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 67.59
6 | 010103002003 | 余方弃置-起运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:起运1km 3.其他:包含弃渣费及投标人认为可能发生的相关费用及其他政策文件规定的费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 60.63
7 | 010103002004 | 余方弃置-增运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合考虑 2.运距:增运1km 3.其他:实际运距发生变化时按此清单单价进行折算 [工作内容] 1.运输 | m3 | 60.63
三、排水沟、台阶
1 | 010401012001 | 砌砖台阶 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.面层:20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、抹面 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.17
2 | 010401014001 | 砖砌排水沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.沟截面尺寸:详设计 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚级配碎石 4.基层材料种类、厚度:10mm厚C20素混凝土 5.抹灰砂浆强度等级、厚度:12mm厚1：2水泥砂浆，掺入5%防水剂、0.5%排水坡度 6.盖板材质、尺寸:C30混凝土预制盖板 [工作内容] 1.铺设垫层 2.基层混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰 5.线性排水条孔板安装 6.材料运输 | m | 109.28
四、篮球场
1 | 041001001001 | 砼表面凿毛 | [项目特征] 1.材质:混凝土 [工作内容] 1.凿毛处理 | m2 | 677.96
2 | 050201001001 | 100厚C30砼基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 67.8
3 | 011101005001 | 4mm厚硅PU面层（含划线） | [项目特征] 1.面层材料种类、厚度:4mm厚硅PU 2.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.基层处理 2.铺面层 3.材料运输 | m2 | 677.96
五、围挡
1 | 010501001002 | 垫层 C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土输送方式:根据施工现场综合考虑 4.模板:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.37
2 | 010501003001 | C25立柱基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土输送方式:根据施工现场综合考虑 4.模板:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.其他设计及规范全部内容 | m3 | 2.13
3 | 010607004001 | 成品围网 | [项目特征] 1.材料品种、规格:镀锌钢丝围网，网眼为60*60，高度4m 2.边框及立柱型钢品种、规格:围网柱75*3厚钢管 3.其他要求:包含灯柱，满足规范及设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.安螺栓及金属横杆、立柱 4.其他设计及规范全部内容 | m2 | 431.52
六、成品设施
1 | 050307019001 | 休闲座椅 | [项目特征] 1.名称及材质:休闲座椅，材质详设计 [工作内容] 1.采购 2.运输 3.安装 | 个 | 4
2 | 050307019002 | 成品篮球架 | [项目特征] 1.名称及材质:成品篮球架，材质详设计 [工作内容] 1.采购 2.运输 3.安装 | 个 | 2
七、其他
1 |  | 安全文明施工费 |  | 项
2 |  | 税金 |  | 项
八、合计报价
¥ |  |  |  |  | 大写：